# PRACOWNIA BADAŃ CHEMICZNYCH

KRYTERIA PRZYJĘCIA PRÓBEK

- Za prawidłowe pobranie i dostarczenie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.

- Próbki do badań powinny być pobrane do opakowań czystych, bezwonnych, a opakowanie zabezpieczone w taki sposób aby niemożliwe było jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.

- Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę.

- Zlecenie do badania/protokół pobrania próbek lub inny dokument dostarczony z próbką do badania powinien zawierać m.in. dane dotyczące planu pobierania próbek, procedurę/normę wg której pobrano próbki i dane osoby pobierającej.

- Próbki powinny być dostarczone w następujących warunkach temperaturowych:

-produkty świeże, pasteryzowane, chłodzone  od 1 do  8° C

-produkty mrożone i głęboko mrożone poniżej  -15° C , a najlepiej poniżej  -18° C

-produkty trwałe  temperatura pokojowa poniżej  40°C

BADANIA CHEMICZNE

Masa próbek do badania:

Pasze- badania monitoringowe

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 500g

- do oceny homogeniczności pasz 6 próbek po  100g

Pasze- badania właścicielskie

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200g, zalecana masa 500g

Tłuszcze paszowe- badania monitoringowe

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 500g, lub płynne 500ml

Tłuszcze paszowe- badania właścicielskie

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200g lub płynne 200ml, zalecana masa 500g lub płynne 500ml

Wędliny, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200 g

Mięso i mięso mielone

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200 g

Konserwy

- jedno opakowanie jednostkowe, nie mniejsze niż 150g, (wielokrotność przy masie jednostkowej mniejszej niż 150 g)

- ilość sztuk do oceny partii zgodna z obowiązującymi normami

Mleko spożywcze i przetwory mleczarskie płynne, stałe - w tym sery dojrzewające i niedojrzewające

- masa pojedynczej próbki powinna wynosić ok. 100-200 g/100-200 ml, lub po jednym opakowaniu jednostkowym, nie mniejszym niż 150g/150ml

Ryby i przetwory rybne, w tym konserwy rybne

- masa pojedynczej próbki powinna wynosić ok. 200 g, lub po jednym opakowaniu jednostkowym, nie mniejszym niż 150g

- ilość sztuk do oceny partii zgodna z obowiązującymi normami ( histamina n=9),

W przypadku odstępstw od powyższych kryteriów, przyjęcie próbki każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Pracowni lub osobą upoważnioną.

Opracował(a)/aktualizował(a)1):  Agnieszka Deka- Antonowicz

Data opracowania/aktualizacji1): 31.03.2025r

1)  niepotrzebne skreślić