# PRACOWNIA BADAŃ CHEMICZNYCH

KRYTERIA PRZYJĘCIA PRÓBEK

- Za prawidłowe pobranie i dostarczenie próbek do badań odpowiada zleceniodawca.

- Próbki do badań powinny być pobrane do opakowań czystych, bezwonnych, a opakowanie zabezpieczone w taki sposób aby niemożliwe było jego otwarcie bez naruszenia zabezpieczenia.

- Próbki powinny być opisane zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez zleceniodawcę.

- Zlecenie do badania/protokół pobrania próbek lub inny dokument dostarczony z próbką do badania powinien zawierać m.in. dane dotyczące planu pobierania próbek, procedurę/normę wg której pobrano próbki i dane osoby pobierającej.

- Próbki powinny być dostarczone w następujących warunkach temperaturowych:

-produkty świeże, pasteryzowane, chłodzone  od 1 do  8 st. C

-produkty mrożone i głęboko mrożone poniżej  -15 st. C , a najlepiej poniżej  -18 st. C

-produkty trwałe  temperatura pokojowa poniżej  40st. C

BADANIA CHEMICZNE

Masa próbek do badania:

Pasze

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200 g

- do oceny homogeniczności pasz 6 próbek po  100g

Tłuszcze paszowe

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200 g

Wędliny, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200 g

Mięso i mięso mielone

- masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200 g

Konserwy

- jedno opakowanie jednostkowe, nie mniejsze niż 150g, (wielokrotność przy masie jednostkowej mniejszej niż 150 g)

- ilość sztuk do oceny partii zgodna z obowiązującymi normami

Mleko spożywcze i przetwory mleczarskie płynne, stałe - w tym sery dojrzewające i niedojrzewające

- masa pojedynczej próbki powinna wynosić ok. 100-200 g/100-200 ml, lub po jednym opakowaniu jednostkowym, nie mniejszym niż 150g/150ml

Ryby i przetwory rybne, w tym konserwy rybne

- masa pojedynczej próbki powinna wynosić ok. 200 g, lub po jednym opakowaniu jednostkowym, nie mniejszym niż 150g

- ilość sztuk do oceny partii zgodna z obowiązującymi normami ( histamina n=9)

BADANIE W KIERUNKU WYKRYWANIA LARW WŁOŚNI metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania wg PN-EN ISO 18743:2015-11 oraz Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr BP.0200.1.13.2021 z dn. 22 czerwca 2021r

Świnie, dziki, świniodziki

- masa pojedynczej próbki nie może być mniejsza niż 200 g ;

- próbki do badania -  filar przepony w przejściu do części ścięgnistej, mięśnie przedramienia, mięśnie międzyżebrowe,  mięśnie języka, część mostkowa/żebrowa przepony;

- w przypadku braku możliwości pobrania próbek z wyżej wymienionych mięśni, należy pobrać kawałki mięsa, w miarę możliwości , z miejsca w pobliżu kości lub ścięgien;

- próbki świeże lub mrożone;

- jeśli próbkę stanowią mięśnie pozbawione tłuszczu i powięzi jej waga może być ograniczona do 100 g.

W przypadku odstępstw od powyższych kryteriów, przyjęcie próbki każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Pracowni lub osobą upoważnioną.

Opracował(a)/aktualizował(a)1):  Agnieszka Deka- Antonowicz

Data opracowania/aktualizacji1): 30.06.2021r

1)  niepotrzebne skreślić