**WYMAZY SANITARNE Z POMIESZCZEŃ ZAKŁADU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KIERUNEK BADANIA** | **RODZAJ PRÓBKI DO BADAŃ** | **KRYTERIUM PRZYJĘCIA PRÓBKI DO BADAŃ** |
| **CECHY I WIELKOŚĆ PRÓBKI** | **OPAKOWANIE** |
| **Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów**  | Odciski (wymazy) pobrane z wybranej powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych TSA | * odciski (wymazy) pobrać zgodnie z Instrukcją Producenta Płytek
* odciski (wymazy) pobrać przy użyciu płytek (pożywek) w terminie ważności
* czas dostarczenia próbki do badań – do 4h od momentu pobrania
* po pobraniu płytki przechowywać w temperaturze otoczenia
 | opakowanie szczelnie zamknięte, płytki oznakowane zgodnie ze zleceniem |
| **Oznaczenie ogólnej liczby Enterobacteriacae** | Odciski (wymazy) pobrane z wybranej powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych VRBG  |